소방특별조사 세부조사표(상계3,4동 제4투표소)

조사일시 : 2021. 3. 18.(목)

1. 조사대상

대 상 명	****************			****	***********
소 재 지	***********	대표자	***	주 용 도	***
건물구조	****************************			소방안전관리자	***

2. 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방안전관리 관련 업무 수행 적정함	소방시설 등 유지관리 자위소방대 조직관리, 자체점검 등 강조함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	해당없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당없음
④ 소방시설(필요 시)	소화기 충전상태 양호함 감지기 외관상태 양호함 옥내소화전 함 및 내부 소방호스 등 양호함 수신기 전원 및 도통시험 확인한 바 이상없음	소화기 사용법 및 내구연한 안내 등
⑤ 피난시설(필요 시)	유도등 적정설치됨	피난통로상 물건적치 금지 지도

3. 전기․가스 정기검사 적정수검 여부 : 연1회 정기점검 실시함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	한소영		김금숙		03/22 이선철
협조	안치현