소방특별조사 세부조사표

결재	담당자	진압3팀장	119안전센터장
	한석준	김주천	03/22 김치곤

1. 조사대상

대 상 명	독산도서관-3층 열람실 (독산2동 제6투표구)			전화번호	02)863-9544
소 재 지	독산로 114	대표자	김형숙	주 용 도	독서실
건물구조	철근콘크리트조 지하 1층/지상 3층구조 792.07㎡			소방안전 관리자	김형숙

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 소방안전관리 업무 숙지함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 특이사항 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음
④소방시설	○ 소화기 2개소 적정 비치됨
⑤피난시설	○ 피난구 유도등 적정 설치됨 ○ 비상구 유지관리 적정함

2. 조사사항

3. 전기, 가스 정기검사 적정수행 여부 : 정기점검 실시함.

검사일시	검사자
2021.03.12.	소방위. 한석준 소방장. 황보연