문서번호	정수시설과-834
결재일자	2021. 3. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
김기철		도보선	03/23 백상희
협조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

전기설비 안전진단 저압반 절연저항

개선 권고사항 자체점검 보고

2021. 3.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

저압반 절연저항 자체점검 보고

우리센터 전기설비 안전진단 실시결과, 저압 전기설비 절연저항권고사항 자체점검 실시 결과를 보고드림.

점검 근거

○「정수시설과-67호」전기설비 안전진단 결과 개선사항 조치계획

점검 개요

○ 점검대상 : 요주의 저압전기설비

○ 점 검 자 : 전기안전관리자 (김기철, 전철호, 백기현, 홍준기)

○ 점검내용 : 저압설비 절연저항 측정(500V용 메가)

점검 내용

○ 전기설비 안전진단 시 저압반 누설전류에 의한 측정 “요주의”

저압설비의 절연저항 측정을 통한 누전여부 점검 결과 이상없음

점검 사진

관리본관 분전반	주변전실 분전반

붙임 : 1. 2020년 전기설비 안전진단 보고서 1부.

2. 저압 전기설비 분전반 절연저항 점검기록표 1부.  끝.