“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [동부간선도로 이설공사 관련 통수전 수질검사]

1. 급수운영과-4858호(2021.3.22.)와 관련입니다.

2. 위 호로 의뢰한 『동부간선도 이설공사 관련 통수전수질검사』에 대한 통수전 수질     검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○공사완료구간 : 상계동 700~738 동부간선도로(창동~상계구간)관련 상수도관 원인자

이설공사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과

검사일시	검 사 위 치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
2021.3.22. (14:30 ~ 14:10)	노원구 상계동 700번지 인근 소화전	0.16	0.25	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	박순덕		수질팀장	代백종준		행정지원과장	03/23 송종선
협조자
시행	행정지원과-5495	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	02)3146-3255	/전송	02-3146-3279	/		/	대시민공개