문서번호	운영과-3834
결재일자	2021. 3. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	운영과장
김재영	03/23 최영효

- 4처리장 송풍기동 -

냉각수조 수위계 설치 계획

2021. 3.

중랑물재생센터

(운영과)

- 4처리장 송풍기동 -

냉각수조 수위계 설치 계획

4처리장 송풍기동 냉각수조 초음파 수위계 미설치되어 송풍기 가동 관련 운영상 미흡하여 전문업체에 의뢰하여 신속하게 설치하고자 보고드림

1		추진배경

❍ 송풍기 가동 관련 냉각수조 수위계 미설치되어 운영상 설치 필요

❍ 원격 제어용 시퀀스(PLC) 프로그램 설치 운영 제어 필요

2		시설현황

❍ 송풍기동 시설 현황

구 분	규 격	대 수	비 고
송풍기	3Φ 6600[V] 580[KW]	3대	기어종속형 단단 터보 송풍기
냉각수펌프	3Φ 380[V] 3.7[KW](5Hp)	2대	공급펌프
쿨링워터펌프	3Φ 380[V] 1.5[KW](2Hp)	2대	냉각펌프

3		설치내용

❍ 4처리장 지하 냉각수조 초음파 수위계 설치

❍ 시퀀스(PLC) 및 자동화 관련(HMI) 프로그램 신설 작업 설치

4		설치계획

❍ 초음파 수위계 설치 전문 업체에 의뢰하여 설치

5		행정사항

❍ 시행방법 : 소액 전자세금계산서 발급 시행(안전행정부 예규 제20호)

❍ 소요예산 : 4,000,000원(부가세 포함)

❍ 예산과목 : 중랑물재생센터 수처리 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임 : 견적서 및 타견적 각 1부.  끝.