출장결과보고서*****************

결재	주무관	민원총괄팀장	행정지원과장
	정창용	정혜경	03/23 최진경

	명에 의거, 누수요금 적용신청*******************)에 대한 현장 조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2021. 3. 23.
보고자 : 6급 *****정창용

*********

고객번호	주 소	사용자(상호)	업 종	구경(mm)	비 고
*******	***************	***	10	15

2**조사결과

*  ○ 누수기간 : 2020. 11. ~ 2021. 2. 26.

○ 누수수리 : 2021. 2. 26.

○ 누수위치 및 원인 : 계량기 옆 배관 노후

○ 조례위반 사항 : 현장조사 결과 조례위반 사항은 발견하지 못 하였음

3**처리 의견

○ 상기 조사 내용과 같이 누수가 확인되어, 서울특별시 수도조례 제26조 제3항, 동         조례 시행규칙 28조, 하수도조례 시행규칙 제11조 제2항, 한강수계 상수원 수질개선        및 주민지원 등에 관한 시행령 제25조 제3항의 규정에 의거 감면 처리코자 함.

4.*감면내역

○ 해당납기사용량 : 1054㎥ [2021년 2월]

○ 기준납기 평균사용량 : 23.5㎥ [2020년 12월, 10월]

○ 누 수 량 : 1030.5㎥ [2021년 2월]

○ 감 면 액

납 기	당 초	부 과	감액
21/02	2,161,120	296,900	-1,864,220

감면내역	납기	구분	합계	상수요금		하수요금		지하수요금		물부담금		감면처리
				사용량	요금	사용량	요금	사용량	요금	사용량	요금
	20210228	당초	2,161,120	1,054	728,300	1,054	1,253,710	0	0	1,054	179,110	체납금 경정
		경정	296,900	1,054	196,010	23.5	9,360	0	0	1,054	91,530
		가산	0		0		0		0		0
		증감	-1,864,220	0	-532,290	-1030.5	-1,244,350	0	0	0	-87,580
감면사유		누수감액: 2021.2.26일 계량기 옆 배관 수리

첨부 : *********** 수도공사 자료 1부. 끝.