문서번호	시설관리과-5443
결재일자	2021. 3. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박정민		김영민	03/23 이태형
협 조

『 2020년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속단가계약) 』 제4차 작업완료 결과 보고

2021. 3.

북부수도사업소

(시설관리과)

『 2020년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속단가계약) 』

제4차 작업완료 결과 보고

우리 사업소에서 시행중인 2020년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속단가계약) 관련하여 제4차 작업완료 결과를 아래와 같이 보고함.

❑ 추진 근거

❍ 제4차 작업지시 계획 보고

【시설관리과-4184호(2021. 3. 4.)】

❑ 시설 현황

구 분	펌프용량	토출량(급수량)	양정	급수구역	비 고 (제작일자)
삼각산증압장	5HP×2대	0.74.㎥/min	15m	삼각산동	2009.02

❑ 정비 내용

❍ 정비기간: 2021. 3. 5. ∼ 3. 22.(18일간)

❍ 삼각산증압장 모터펌프 2호기

- 모터 및 펌프 관련 부품 분해정비

❍ 배수펌프 토출배관 설치 6개소

- 번동(증), 미아1(증), 미아2(증), 방학(증), 4.19(증), BBM-13

❍ 상반기 기전설비 합동점검(3/29 ~ 4/13)에 따른 맨홀(증압장) 청소

❑ 정산 내역

(단위: 원)

계약금액		전회 정산금액	금회 정산금액	잔 액	비 고
총금액	65,370,000	47,967,400	17,232,000	170,600
1차수 금액	29,766,000	29,766,000	-
2차수 금액	35,604,000	18,201,400	17,232,000	170,600

❍ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 아리수올림터 배수지 등              기전설비 유지관리, 수선유지교체비, 수선유지비(22205)

❑ 조치 의견

❍ 2차수 제4차 과업내용이 차질없이 완료되었기에 물품검수 및 정산  처리코자 함.

붙임  1. 제4차 작업완료 보고서 공문 1부.

2. 제4차 작업완료 내역서 1부.

3. 제4차 작업완료 사진철 1부.  끝.