문서번호	정수시설과-844
결재일자	2021. 3. 24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김영수		백상희	03/24 신동호
협 조
	주무관			김수영

“상수도사업본부 발족30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!”

특정기술(공법)선정 심사위원회 개최계획

□ 상정안건 : 정수지(제4호지) 내부 구조물 단면복구 공법선정

2021. 3.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

특정기술(공법)선정 심사위원회 개최계획

정수센터 정수지(제4호지) 내부 구조물 단면복구를 위한 적합한 공법선정 및 특정기술(공법) 선정의 투명성 제고를 위하여『특정기술(공법)선정 심사위원회』를 개최하고자 함

Ⅰ		관련법규

□ 서울특별시 특정기술 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례

◯ 심사대상(공사·사업의 경우)

- 동일 특정제품의 재료원가 합계금액이 5천만원 초과

- 동일 특정제품의 공종별 순공사원가(제경비와 부가가치세 제외) 합계

금액이 1억원 초과

◯ 심사 제외대상

-『서울특별시 건설신기술 활용촉진에 관한 조례』에 따라 선정된 신기술

- 관련 특정기술들 간에 제한경쟁이나 지명경쟁 방식의 공개입찰을 통해 선정한 특정기술

□ 서울특별시 특정기술 선정심사위원회 운영요령 안내(19.11.26)

안건발생	⇒	위원회개최통보	⇒	위원회개최	⇒	결과보고
기본방침 필요성,시장조사 위원회구성		요청서,심사안건개요,사전검토서 회의일정 통보		- 회의록, 청렴서약, - 심의사항 결정		- 기관장보고

Ⅱ		특정기술(공법)선정 심사운영회 구성

□ 위원회 기능

◯ 특정기술(공법) 필요 여부 및 성능, 품질, 가격 적정성 등 심사

◯ 현장 적용성 및 유지관리성 등

□ 위원회 구성

◯ 심사일시 : **************

◯ 심사방법 : 비대면 심사

- 코로나19 예방을 위한 대면업무 최소화로「사회적 거리두기」이행

- 위원별 심사안건 통보후 검토의견 수령(이메일)

◯ 구성인원 : 위원장 포함 7인(공무원 3인, 외부위원 4인)

- 분야별 전문가 위촉(4인) : 토목시공(2), 상하수도(1), 건축시공(1)

- 심의위원은 심의기간 비공개 및 보안유지

◯ 의결방법(내용) : 상정후보 비교공법(9개)중 결정(1개)

- 심사안건에 대한 검토의견 작성(2개공법 추천) 및 심사 의결

- 심사의결이 동일한 경우(3:3) 위원장 결정

Ⅲ		특정기술(공법)선정 경위(단면복구 공법)

□ 추진배경

◯ 정수지 정비 계열선정 심의위원회 개최결과(생산관리과-350,‘21.1.11)

***	**	**	**	**	***
****	**	**	**	**	**
*******	******	******	******	******	******

◯ 정수지 내부 방수·방식 공사 사업추진 및 기술심의위원회 개최계획   (정수시설과-507,‘21.2.25)

- 계열별(도막 및 패널) 적용공법 선정 심의위원회 개최 (‘21.03.26)

◯ 정수지 내부***************************

***************************************

□ 단면복구 공법 상정후보 선정경위

◯ 정수센터 시설물 정밀안전진단(‘18년) 및 정밀안전점검(’20년) 용역

주요결함 및 손상에 대한『보수·보강 및 유지관리 방안』제시

- 에폭시계 모르타르, 시멘트계 모르타르, 풀리머계 모르타르 등

- 구조물 균열보수 및 철근방청 등 결함부위는 단면복구전 사전시행

◯『정수지 내부방식공사 철저시행』지시(생산관리과-2697,‘21.03.09)

- 방식공사 하자원인은 콘크리트 단면보수 및 바탕면 건조 부적합 지적

- ***************************************

*********************************

Ⅳ		특정기술(공법) 선정심사

□ 심사위원회 상정

◯ 안 건 명 : 정수지(제4호지) 내부 구조물 단면복구 공법 선정

*******************************

************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 공법선정 방향

*********************************************

***************************************

************************************************

- 하자발생 및 사용협약 미이행 공법은 선정대상 제외 (차순위 선정)

Ⅳ		향후 추진계획

□ 특정기술(공법) 선정심사위원회 선정공법 적용

◯ 시행방법 : 공사시행(협약체결)

◯ 소요예산 :***********

◯ 예산과목 : 상수도사업비용. 영업비용. 정수비. 수선유지교체비(수선유지비)

□ 특정기술(공법) 선정심사비 지급

◯ 외부 전문가 심사비지급(서면심사) : 70,000원×4인 = 280,000원

◯ 예산과목 : 상수도사업비용. 영업비용. 정수비. 사무관리비(운영수당)

□ 사업추진 일정

◯ 상정공법 하자조회 ----------------------- 2021.3.22~ 3.26.

◯ 특정기술(공법) 선정심사 ------------------------- 2021. 3.29.

◯『정수지 내부 방수·방식 공사』사업추진 일정과 병행 시행

Ⅴ		기 대 효 과

□ 특정기술(공법) 선정심사로 공법선택의 투명성 및 공정성 기여

□ 정수처리 구조물 특성에 적용 가능한 단면보수공법 도입

□ 수(水)구조물의 내구력 증진 및 방수·방식 성능 확보

붙 임 : 특정기술(공법)선정 관련문서 1부. 끝.