“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	뚝도아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	정수장 전력 인입선로 절체 및 변압기 수리계획 보고(알림)

1. 정수시설과-2036(2021.3.22.)호와 관련입니다.

2. 우리 정수센터 전력 인입선로 절체 및 유입변압기(1호) 수리에 따른 단전일정을 아래와 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바라며 정수센터 및 수도사업소는 수돗물 공급에 차질이 없도록 협조부탁드립니다.

가. 단전일시

- 2021.4.20(화) 1차: 09:30 ~ 10:00(30분)

2차: 16:30 ~ 17:00(30분)

※ 수질 등 현장 여건에 따라 단전일정은 변동될 수 있으며,

당일 변압기 수리시간(10시~16시)은 정수생산 정상가동(무단전)

나. 협조사항 : 강북정수센터 원수관리과는 단전시간 상황에 맞춰 원수량 조절

수도사업소는 당일 오전9시까지 배수지 만수위 확보

청계천 유지용수는 중랑물재생센터로 수계전환

붙임 : 계획서 1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),서울특별시상수도사업본부장(배수과장),서 울 특 별 시 장(하천관리과장),강북아리수정수센터소장(원수관리과장),중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(시설관리과장),서울시설공단 청계천관리처
주무관	배용우		정수시설과장	03/24 정재현
협조자
시행	정수시설과-2060	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27 (성수동1가 642-1)	/
전화	02-3146-5575	/전송	02-3146-5506	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	부분공개(6)