투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제2 건조시설 불활성가스(N2가스) 주입설비 배관 개선 외 1건 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0355호(2021.3.23.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“제2 건조시설 불활성가스(N2가스) 주입설비 배관 개선 외 1건 승인요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제2 건조시설 불활성가스(N2가스) 주입설비 배관 개선 외 1건

2) 요청사유

가. 건조슬러지 배출컨베이어-2 설비 정비 시 N2가스 주입배관(밸브) 간섭 발생
나. 탈수슬러지 공급배관 용접 부위 Crack 발생으로 슬러지 누출 및 설비 운정 정지 우려

3) 개선계획

설 비 명	사 양	수 량	작 업 내 용
불활성가스 공급설비 (N2가스)	80A 탄소강관(백관)	4개소	건조슬러지 저장조-1#A~D N2가스 주입배관라인 일부 구간 개선(이설)
탈수슬러지 공급배관	250A	1개소	탈수슬러지 공급배관(#C) 용접 보수

4) 소요예산 : **********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(건조시설의 원활한 운영을 위하여 설비 개선 필요 )

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	03/24 代이도훈
협조자
시행	운영과-3863	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)