“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	성북구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 회신(석관동 청소년문화예술시설 )

1. 성북구청 건축과-8052(2021. 3. 23.)호와 관련입니다.

2. 귀 구에서 추진 중인 「석관동 청소년문화예술시설 조성공사」의 건축허가 신청에 따른 급수협의 요청과 관련하여 우리사업소 소관사항을 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지 위치: 성북구 석관동 ******

나. 건축주: 성북구청

다. 건축개요: 지상4층, 연면적 338.89㎡, 제1종근린생활시설(주민공동이용시설)

라. 급수 여부 및 급수 방식: 급수가능

마. 급수 관경: 인입급수관경 D20mm(공공용)

바. 급수 조건: 붙임의 급수협의 조건 이행 시 급수 가능

붙임  급수협의 조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	백창진		시설안전팀장	유세종		시설관리과장	전결 03/24 김상웅
협조자
시행	시설관리과-6930	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)