투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제2 건조시설 보일러 소화가스 유량계 검교정 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0346호(2021.3.24.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“제2 건조시설 보일러 소화가스 유량계 검교정 승인요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제2 건조시설 보일러 소화가스 유량계 검교정

2) 요청사유 : 유량계 유량오차 보정, 정확도 확보를 위해 교정검사를 필요 (물재생세터 유량계 설치 및 유지관리 지침 제15조 교정검사 연 1회 실시)

3) 계    획

가) 검사대상 : VORTEX 유량계(80A, 0~1380 N㎥/hr) 3대

나) 검사방법 : 교정검사기관 의뢰

4) 소요예산 : **********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(제2건조시설 최적 운영을 위하여 주기적 검교정 필요)

※ 당부사항 : 검교정 시 직원 입회, 결과에 따른 후속 조치 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	03/24 代이도훈
협조자
시행	운영과-3908	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)