	강남소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	2021년 3월중 개포119센터 차고문 안전관리 월간점검 결과보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-12177(2020.9.17.)호「강남소방서 소방청사 차고문 안전관리 종합대책 보고(알림)」

나. 소방행정과-16662(2020.12.22.)호「강남소방서 소방청사 차고문 반기점검 계획 변경보고(알림)」

2. 소방공무원의 안전사고를 예방하고 체계적인 안전관리를 위한 개포119안전센터 차고문 점검실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검결과

구분	격납방식	권상방식	점검일자	점검결과	비고
1번(전면-구급차면)	오버헤드	와이어	2021.3.25.(목)	특이사항 없음	추락방지장치 설치 안되어 있음
2번(전면-펌프차면)	오버헤드	와이어	2021.3.25.(목)	특이사항 없음	추락방지장치 설치 안되어 있음
3번(전면-굴절차면)	오버헤드	와이어	2021.3.25.(목)	특이사항 없음	추락방지장치 설치 안되어 있음
4번(후면-굴절차면)	오버헤드	와이어	2021.3.25.(목)	특이사항 없음	추락방지장치 설치 안되어 있음
5번(후면-펌프차면)	오버헤드	와이어	2021.3.25.(목)	특이사항 없음	추락방지장치 설치 안되어 있음

붙임 차고문 정기점검표 1부.  끝.

	개포119안전센터장
★서무	신현하		진압2팀장	김광수		119안전센터장	03/25 김교환
협조자
시행	개포119안전센터-1306	(		)	접수		(		)
우	06312	서울특별시 강남구 논현로10길 19	/
전화		/전송	02-529-1119	/	gusgk1004@seoul.go.kr	/	부분공개(5)