고압가스 수불부 취수장(03.24)

결재	주무관	정수과장
	채민수	03/25 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						29,939
03.01		568	628		1,196	28,743
03.02	5,400	880	1016		1,896	32,247
03.03	5,400	919	861		1,780	35,867
03.04		638	624		1,262	34,605
03.05	5,400	601	570		1,171	38,834
03.06		493	456		949	37,885
03.07		541	483		1,024	36,861
03.08		501	492		993	35,868
03.09	5,400	571	605		1,176	40,092
03.10		596	620		1,216	38,876
03.11		655	597		1,252	37,624
03.12		661	613		1,274	36,350
03.13		643	571		1,214	35,136
03.14		738	645		1,383	33,753
03.15		677	628		1,305	32,448
03.16		704	602		1,306	31,142
03.17	5,400	696	722		1,418	35,124
03.18	5,400	685	535		1,220	39,304
03.19		681	693		1,374	37,930
03.20		745	661		1,406	36,524
03.21		819	658		1,477	35,047
03.22		807	683		1,490	33,557
03.23	5,400	737	671		1,408	37,549
03.24		652	781		1,433	36,116
03.25					0	36,116
03.26					0	36,116
03.27					0	36,116
03.28					0	36,116
					0	36,116
					0	36,116
					0	36,116
합계	37,800	16,208	15,415		31,623