투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	강북구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	우이천 수유교 하부 하수관 정비에 따른 협의 회신

1. 시정 발전에 협조하여 주시는 귀 구청에 감사드립니다.

2. 안전치수과-5344(2021.3.18.)호와 관련입니다.

3. 위 호와 관련 우이천 수유교 하부 하수관 정비에 대해 아래와 같이 회신하오니 시설물 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 차집관로 접속부 연결시 손상(파손) 및 누수가 발생되지 않도록 정밀시공토록 하며,시설물 손괴시 소요되는 모든 경비는 원인자가 부담 하여야 함

나. 공사 완료 후 공사 전·중·후 사진과 접속부 상세도 작성 제출.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김민호		시설보수과장	03/25 임준빈
협조자	주무관	박정우		주무관	이석근
시행	시설보수과-2934	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화		/전송	02-2211-2579	/		/	대시민공개