문서번호	시설관리과-7360
결재일자	2021. 3. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
박윤선	김대용	03/25 代김대용
협 조

상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!

장기사용 상수도관 정비계획 보고

2021. 3.

동부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

장기사용 상수도관 정비계획 보고

우리 사업소 관내 *******************************

Ⅰ		현 황

○ 추진근거: 2021년 장기사용 배급수관 정비사업 추진계획
[급수운영과-543(2021. 1. 8.)호]

○ 장안동 일대 주요 발생 민원: 이물질 유입(실코트)

○ 2021년 도로굴착 사업계획조정 심의 및 상수도GIS 현황

연번	위치	도로굴착 심의결과	상수도GIS현황	연 장(단위:m)
1	*******	단독굴착	1985/DP/150	75
2	***************	단독굴착	1985/DP/100	60

<장안동 434번지>               <장안동 301-1~ 286-8>

Ⅱ		보 고 내 용

○ 동대문구 ********************************* ********************으로 추정됨

○ **********************도로굴착 사업계획조정결과 허가(단독굴착)를 득함

Ⅲ		조 치 의 견

○ 맑고 깨끗한 아리수 공급을 위하여******************************************상수도관 교체공사를 시행하고자 하며,

○ **************에 대하여 시민들의 불안감이 높아지고 있는바, 공사를 신속하게 진행하기 위하며 각 위치별로 「2020년 제기동외 5개동 상수도공사(장기계속단가계약)」계약업체인 ㈜이젠리버텍 대표 조보연에게 작업지시하고 추후 정산코자 합니다.

- 공사개요

연번	위치	구경	연장 (단위:m)	도급액 (천원)
1	*******	150	75	19,000
2	***************	100	60	10,000

- 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설물
[장기사용 배급수관 정비].  끝.