문서번호	환경시민협력과-3273
결재일자	2021. 3. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	시민참여기획팀장	환경시민협력과장
김승준	이경혜	03/25 김연지

’20년 서울시 가상발전소 운영 결과 보고

2021. 3.

기후환경본부

(환경시민협력과)

’20년 서울시 가상발전소 운영 결과 보고

서울시 소유 건물과 시설에서 전기를 아끼고 수익을 얻는 서울시 가상발전소 2020년 사업 실적과 운영 수익을 보고함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 서울시 가상발전소 운영

○ 추진근거 : 전기사업법 제31조(전력거래), 제43조(전력시장운영규칙)
○ 사업내용 : 전력거래소 □수요자원 거래시장□에 참여하여 수익 창출

- 참여 대상 : 시 소유 20개 건물 및 사업소(총 6,345kW)

물재생센터 (4)	상수도사업본부 (6)	투자출연기관 (4)	기타건물 (6)
난지, 중랑 탄천, 서남	아리수정수, 취수센터	DDP, 보라매병원 메트로9호선 세종문화회관	서울대공원	DMC건물(3)
			시립미술관	패션비즈센터

- 참여 절차 : ① 감축지시(거래소) → ② 감축시행(서울시) → ③ 대금지급(사업자)

- 전력거래소 등록시점 : 전력시장운영규칙에 따라 매년 5월, 11월에 등록 가능

○ 운영사업자 : 에넬엑스코리아 유한회사(대표 : ***)

□ 추진실적

○ 연도별 수익금 내역 : 총1,275백만원

구분	`15년 (7~12월)	`16년	`17년	`18년	`19년	`20년	합계
정산금 (천원)	103,309	199,196	243,732	259,514	248,898	220,741	1,275,390

○ 연도별 전력 감축 실적 : 총 355,028kWh

구분	`15년 (7~12월)	`16년	`17년	`18년	`19년	`20년	합계
절감량 (kWh)	32,313	74,234	91,788	49,988	32,550	74,155	355,028

□ ’20년 사업결과

○ 감축 실적 : 4회 8시간

회차	감축일자	감축시간	참여용량 (kW)	절감량 (kWh)	비고
1회	6. 11.(목)	17:00~18:00 (60')	6,345	7,161	감축시험
2회	9. 4.(금)	14:00~16:00 (120')	5,000	17,746	자발적DR
3회	11. 12.(목)	14:00~18:00 (240')	6,345	37,417	등록시험
4회	12. 9.(수)	16:00~17:00 (60')	6,145	11,831	감축시험
합계		(480')	-	74,155	-

- 감축요청은 총 3회 발령 되었고, 자발적 참여는 1회로 총 8시간 참여함

- 전력수요관리를 통한 전기절감량은 총 74,155 kWh이며, 온실가스 배출계수로 환산하면 이산화탄소 34tCO2 만큼 저감한 효과임

○ 수익금 내역

- ’20년 수익금(기본+실적 정산금) 총액 : 220,740,965원

월	기본정산금 (원/kW)	금액 (원)	월	기본정산금 (원/kW)	금액 (원)
1월	7,031.43	42,776,065	7월	4,225.33	26,541,622
2월	5,207.55	31,680,403	8월	4,051.80	25,451,579
3월	2,379.46	14,475,569	9월	1,917.51	12,518,320
4월	842.22	5,123,688	10월	547.39	3,438,470
5월	891.24	5,421,893	11월	1,608.39	12,178,480
6월	1,315.16	9,347,096	12월	4,129.40	31,787,780

□ 향후계획

○ 기존 시설대상으로 수요자원 참여 용량 재조정

- 시설별 과거 참여 실적자료를 토대로 적정 용량 산정

- 시설 전기담당자, 수요자원 운영전문가의 의견 협의 후 조정

○ 서울시 가상발전소 추가자원 발굴 및 등록 : ’21년 5월 말

- 대상 : 서울창업허브센터, 에스플렉스센터(예정)

- 예상 등록용량 : 40kW ~ 50kW

○ 서울시 가상발전소 사업으뜸이 시장 표창 : ’21년 6월

- 대상 : 사업으뜸이 공무원(6명), 시민표창 사업 담당자 10명

붙임 : 2020년 서울시 가상발전소 참여실적 1부.  끝.

[참고] ’20년 참여 사업장별 실적

순번	시설명	용량 (kW)	감축 이행률 (%)	총 감축량 (kWh)	미이행 (회)
1	서울대공원	200	***	***	**
2	서울시립미술관	20	****	***	**
3	뚝도아리수취수센터	50	****	***	**
4	뚝도아리수정수센터	50	******	*****	*
5	중랑물재생센터	100	******	*****	*
6	구의아리수정수센터	150	****	*****	*
7	암사아리수정수센터	1,475	***	*****	**
8	영등포아리수취수센터 풍납취수장	150	****	*****	**
9	영등포아리수정수센터	300	***	*****	**
10	산업통산진흥원	20	****	***	**
11	DMC 산학협력연구센터	20	****	***	*
12	DMC 첨단산업센터	20	****	***	**
13	동대문디자인플라자	50	****	*****	*
14	서울패션비즈센터	20	****	**	**
15	광암아리수정수센터	40	****	***	**
16	강북아리수정수센터	800	****	*****	*
17	강북아리수취수센터	400	***	*****	**
18	난지물재생센터	50	****	*****	*
19	세종문화회관	20	****	***	**
20	보라매병원	20	****	***	**
21	서울메트로9호선 공항시장	100	****	***	**
22	서울메트로9호선 구반포	85	****	*****	**
23	서울메트로9호선 노들	60	****	***	**
24	서울메트로9호선 등촌	90	***	***	**
25	서울메트로9호선 선유도	100	****	*****	**
26	서울메트로9호선 신논현	90	****	***	*
27	서울메트로9호선 양천향교	90	****	*****	*
28	서울메트로9호선 여의도	60	****	***	**
29	서울메트로9호선 차량기지	15	*******	******	**
30	서남물재생센터	1,000	****	*****	*
31	탄천물재생센터 1	500	****	*****	*
32	탄천물재생센터 2	200	****	*****	*
합계		6,345	****	******	**

※ 자발적DR 실적은 일부시설만 참여하여 집계 제외