문서번호	급수운영과-5672
결재일자	2021. 3. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
허준		박장진	전결 03/25 代박장진
협 조
	주무관			서영인
	주무관			안효준

'21년 1/4분기 재개발·재건축 관리실태 점검 보고 (용산구 효창제6재개발구역 등 2개소)
‘21년 1/4분기 재개발·재건축 관리실태 점검 보고 (*******************)

2021. 3.

21년 1/4분기 재개발·재건축 관리실태 점검 보고

‘21년 1/4분기 용산구 관내 재건축·재개발구역에 대한 상수도 시설물 관리실태 점검 시행 후 결과를 아래와 같이 보고 드림.

1. 점검개요

가. 관련근거 : 2021년 재개발·재건축 지역 상수도 시설물 관리계획

나. 점검구역 : ***********************

다. 점검일시 : 2021년 3월 23~24일

라. 점검내용 : 사업구역내 누수여부, 배수관 분기점 폐쇄여부, 부정급수, 시설물

적정관리 여부 등

마. 점 검 자 : 허준, 서영인, 안효준

2. 현장점검내용

가. 점검현장

연번	사 업 명	주 소	적출 내용	처리내용
1	******************	*********************	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
4	****************	*****************	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
5	****************	******************	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음

나. 상수도 시설물에 대한 점검사항

단위 :（건)

구분	상수도관누수	상수도 시설물 적정여부	조례 위반	주변 도로침하 발생	절.성토부 상수도 시설물 적정관리 여부	기타
지적사항	-	-	-	-	-	-

3. 현장점검결과

가. 상기와 같은 사항으로 용산구 재개발·재건축 구역 내 시설물 안전 점검 시행 결과 부적정 사항이 없음을 보고함.

붙  임  재개발, 재건축지역 상수도 시설물 점검표 1부.  끝.