시  민

문서번호	급수운영과-4966
보존기간	년
결재일자	2021. 3. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	급수운영팀장	급수운영과장
맹우재	서규석	03/25 이용구
협 조

상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수

2021년  배수관 물세척 기간제노동자 교육 계획

2021. 3.

남부수도사업소

급 수 운 영 과

2021년  배수관 물세척 기간제노동자 교육 계획

2021년 우리 사업소에서 추진중에 있는 물세척 사업 기간제노동자에 대하여 근무 및 작업요령, 안전사고 예방 등의 교육을 실시하여 사업목적 달성 및 안전관리에 만전을 기하고자함.

Ⅰ				교육개요

□ 채용인원 : 8명

□ 채용기간 : 2021. 4. 1. ~ 11. 30.(예산소진시 까지)

□ 교육일시 : 2021. 3. 30.(화) 14:00

○ 교육담당 : 급수운영팀장

○ 교육장소 : 사업소 지하1층 강당

○ 교육대상 : 총 8명

□ 교육내용 : 근무내용 안내, 코로나19 및 안전사고 예방교육 등

Ⅱ				교육내용

□ 작업조 편성 및 관리

○ 총괄 :  급수운영팀장

- 근무 및 인력관리

․급수운영과 : 6급 맹우재(정), 9급 최정현(부)

․시설관리과 : 9급 김태형

○ 조편성 : 2개조

구 분	관악, 금천구 지역(A조) (급수운영과)	동작, 영등포구 지역(B조) (시설관리과)
물세척	김현수, 조무성, 이연호, 구본용	이학노, 서호석, 최순식, 김철구

□ 물세척 사업참여 시 작업요령

○ 물세척 작업요령

계획수립	▷	상세도 작성 -밸브개․폐순서 -퇴수(소화)전 위치 -다량급수처 표시 -직․반장(경유)검토	▷	단수안내 (홍보)	▷	물세척 시행 (밸브작동요령 시행)
- 지역담당자		- 지역담당자		- 지역담당자 : 홍보문안작성 - 기간제요원 : 홍보실시		- 기간제요원

수질검사 탁도 : 0.5NTU이하 염소 : 0.1㎎/L이상	▷	물세척 종료 (밸브 개폐 원상 복귀)	▷	출수상태 확인 (급수전)	▷	복명서 및 차량운행일지작성
- 기간제요원		- 기간제요원		- 기간제요원		- 지역담당 : 소블록별 - 기간제요원 : 구간별

□ 적수발생 시 조치요령

○ 적수발생 즉시 담당자 및 직반장에게 보고

○ 직반장 통제하에 긴급조치

※ 배출되는 수돗물은 반듯이 소방호스를 이용 하수관으로 배출

□ 업무 분장

○ 총괄담당 : 6급 맹우재(정), 9급 최정현(부)

○ 지역담당자

- 소블록 계획수립

- 소블록별 상세도면 작성

- 단수안내문 작성 및 홍보물 배포상태 확인 점검

- 소블록별 물세척 결과 보고서 작성

- 민원발생 처리 및 차량운행일지 관리

○ 직반장

- 물세척 관련 현장업무 총괄 지휘

- 현장 민원업무 처리

- 소블록별 상세도면 작성 사전 검토

○ 기간제근로자

- 단수홍보물 배포 및 가가호호 게첨

- 밸브조절(개·폐)

- 수질시험(탁도 및 잔류염소농도 측정)

- 차량일지 작성 제출

- 구간별 소블록별 물세척 결과 보고서 일일 작성

□ 수질검사요령

○ 수질팀(수질담당)

- 탁도계 사용(측정) 요령

- 염소농도 측정기 사용 요령

Ⅲ			기간제 노동자 복무관리

○ 출퇴근 확인방법은 지문 인식기 등록을 통하여 관리하고 근로자 개인에 대한 평가실시

○ 코로나 19 확산 방지를 위한 조별 시차출근 활용

Ⅳ				행정사항

○ 수시 교통안전, 가스 안전 및 코로나19 등 예방 교육 실시

○ 4대 보험(국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험)가입

붙임 : 2021년 배수관물세척 기간제노동자 교육자료 1부.  끝.