	동대문소방서
수신	광진소방서장(예방과장)
(경유)
제목	방염성능검사 시험결과 알림(73-14)

1. ****************************************************************  와 관련입니다.

2. 방염성능기준 및 방염성능의 시험세칙에 의거 실시한 방염성능시험 결과를 다음과    같이 알려드립니다.

가. 시험 의뢰일: *******************

나. 시험 결과

의뢰 기관	의뢰 번호	합판품목	시험일	시료 번호	잔염시간 (10초이내)	잔진시간 (30초이내)	탄화면적 (50㎠)	탄화길이 (20cm)	비고
** ****	**	*****	************	*	***	***	****	**	**

붙임*******시료 1개(별도 송부).  끝.

	동대문소방서장
담당자	이동은		예방팀장	代구익현		예방과장	03/25 송기웅
협조자
시행	예방과-4427	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2214-5119	/		/	부분공개(5)