문서번호	시설보수과-1043
결재일자	2021. 3. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
김승조	우배용	조선행		03/25 황영일
협 조

차집관로 성능개선(홍제천)  계약심사 결과에 따른 조치계획

2021. 03

난지물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

차집관로 성능개선(홍제천)

계약심사 결과에 따른 조치계획

2021년 차집관로 성능개선(홍제천)와 관련하여 계약심사과에 설계심사를 의뢰하였던바, 아래와 같은 지적사항이 있어 이에 대한 검토 및 조치계획 임

□ 추진경위

○ 2021.03.19. : 계약심사 의뢰(난지물재생센터 ⇒ 계약심사과, 시설보수과-982)

○ 2021.03.24. : 계약심사 결과 통보(계약심사과 ⇒ 난지물재생센터, 계약심사과-5131)

□ 공사명 : 차집관로 성능개선(홍제천)

위 치	서울특별시 불광천/홍제천 일원
공사개요	- 원형관 D=600∼1,200mm, L=223m - 우수토실 개량 N=5개소
공사기간	2021. 4. ∼ 2021. 12. 까지

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	979,231	천원
○	심사금액	:	963,780	천원
○	조 정 액	:	15,451	천원
○	조 정 률	:	1.58	%

□ 주요 심사내용

○ 일위대가 조정 : 구조용 H형강 외 18종

- 구조용 H형강(300×300×10×15M/M): 790 → 780천원/(M/T) (감10천원)

○ 일위대가 조정 : 경광등 설치 및 철거 외 5개 공종

- (제2호표)인력터파기

: 보통인부 0.27→0.26인(품셈 3-1-2) (감28천원)

- (#9)폐아스콘(현장⇒중간적치장): 적재시간 10분 초과 유류비 공제

(품셈 8-1-3, 7) (감29천원)

- 폐기물상차(중간집하장): 물량 179→172㎥ (감24천원)

○ 제비율 조정

- 전자인력관리시스템단말기: 1,500→1,200(서울시 조가가격) (감300천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)을 표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요

□ 조치계획

○ 계약심사 지적사항 반영하여 관련도서(설계서,도면,시방서) 수정하여 일상감사 의뢰 및 재무과에 공사 계약 의뢰코자 합니다.

붙임 : 계약심사 관련문서 각1부.  끝.