코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	예방접종센터 백신 보관사고 대비 비상연락체계 구축 안내

1. 중앙재난안전대책본부-1214호(’21.03.25.)와 관련입니다.

2. ’21.4.1. 본격적인 백신접종이 추짐됨에 따라 접종센터 내 초저온냉동고의 원활한 운영과 백신 보관사고(초저온냉동고 고장, 정전 등) 발생 대비 대응체계를 구축하고자 합니다.

3. 이에 각 자치구별 예방접종센터 전력공급 및 백신보관 관련 기관 간 비상연락체계를 사전에 구축하시어 백신 보관사고를 철저히 대비하여 주시기를 바랍니다.

4. 협조사항

- (지자체) ① 예방접종센터별 백신 보관사고 대비 비상연락망 구축 ② 백신 보관사고

발생 즉시 질병청(예방접종대응추진단) 및 중대본(예방접종지원단)보고 ③ 전기공급  설비 및 초저온냉동고에 대한 정기점검 실시

- (한국전력공사, 한국전기안전공사, 냉동고업체) 전기사고(정전 등) 및 냉동고 고장 시 긴급출동·조치

붙임 1. 접종센터 백신 보관사고 대비 비상연락체계 구축 안내 1부.

2. 접종센터 백신 보관사고 대비 비상연락체계 구축 방안 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25 코로나19 백신 수급 총괄부서
주무관	홍진영		안전기획팀장	박성규		안전총괄과장	03/26 박진순
협조자
시행	안전총괄과-4786	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 10층 (태평로1가)	/
전화	02-2133-8040	/전송		/		/	부분공개(5)