코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	(주)선진엔지니어링 종합건축사사무소 귀중
(경유)
제목	실정보고(탄천배수구역 우수토실 계측기 설치계획 등) 승인 알림

1. 선진-2021-0468(‘21. 3. 5)호 「과업수행 실정보고 건」과 관련입니다.

2. 우리시와 계약체결하여 시행중인「탄천배수구역 우수토실 개선사업 수리환경 모니터링 용역」과 관련, 귀사에서 보고한 계측기 설치계획 등에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 승인된 내용을 반영하여 과업수행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고 승인사항

○ 모니터링 사업대상지 및 통합/간이 계측기 설치, 수질항목 등

- 코엑스 앞(간이계측기), 양재시민의 숲 역 앞(통합계측기+간이계측기)

- 수질측정항목 : 통합(TOC,T-P,T-N,COD), 간이(TOC,TSS,NO3-N,NH4-N,전기전도도)

○ 강우시 수질변화 양상분석을 위해 채수방식 횟수 및 분석간격 증대

- 강우시 5회/1일당 20회, 청천시 2회/1일당 12회

○ 차집관로 연결관 미설치에 따른 줄파기, GPR탐사 물량 제외.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	김재윤		하수정비팀장	이두환		물재생계획과장	03/26 이임섭
협조자
시행	물재생계획과-4657	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개