유해화학물질 취급시설 설치검사 결과보고(신규 총인시설)

주무관		운영과장	중랑물재생센터소장		결재
류의창		代안종필	03/26 정훈모
협 조

화학물질관리법에 의거 「유해화학물질 취급시설 최초 설치검사」결과 「적합」 판정 받았음을 보고함.

2021. 3. 26.

보고자 : 직 전문경력관나군 성명 : 류의창

보 고 내 용

■ 근거

1. 화학물질관리법 제24조 및 동법 시행규칙 제21, 22조「검사기관」

2. 유해화학물질 취급시설의 설치·정기·수시 및 안전진단의 방법에 관한 규정

■ 내용: 유해화학물질 취급 사업장은 환경부장관이 지정한 기관으로부터 설치검사를 받고, 그 결과를 「적합」 판정을 받았음

■ 검사기관: 산업안전보건공단 서울광역본부 광역사업부(********)

■ 최초 검사일: 2021. 3. 23.(화)

■ 적합 판정일: 2021. 3. 25.(목)

■ 향 후 계획

- 검사결과 “적합” 결과서를 한강유역환경청에 신고(’21.4.2. 예정)

- 도시기반시설본부 시설국 설비부 담당자(******)와 화학물질관리법 관련법정서류(장외영향평가서, 설치검사사전서면검토서, 적합서류) 공유 및 보관.

- 총인시설 시설 인수후 우리센터에서 2023년 정기검사 실시.

붙임  1. 유해화학물질 취급시설 소량 설치검사 결과 송부 1부.

2. 결과서 1부.

3. 검사기록부 1부.

4. 검사결과 총괄표 1부.

5. 총인측정실#1 검사표 1부.

6. 총인측정실#2 검사표 1부.

7. 총인측정실#1 시약보관함 검사표 1부.

8. 총인측정실#2 시약보관함 검사표 1부.  끝.