코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	강남구청장(건축과장)
(경유)
제목	승강기 설치검사(안전검사) 미수검 승강기 통보

1. 한국승강기안전공단 사고조사실-579(‘21.3.25.)호와 관련입니다.

2. 승강기 철거작업 중 추락사고 조사에 따른『승강기 안전관리법』제28조(승강기의 설치검사) 및 제32조(승강기의 안전검사)를 위반한 사실을 붙임과 같이 통보하오니, 해당 자치구에서는 다음과 같은 위반사실에 대하여 과태료 부과 등 행정처분을 시행하시고 조치결과를 ’21.4.26.까지 통보하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

건물명	주 소	종 류	사 고 내 용
연희빌딩	서울 강남구 선릉로155길 15	승객용 엘리베이터	철거 작업 중인 피해자가 엘리베이터 교체공사를 위해 카를 체인블럭에 고정한 후 카 상부에서 작업하던 중 체인블럭이 끊어지며 카가 피트로 추락하여 발생한 사고

붙임  한국승강기안전공단 관련 공문 사본 각 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박승필		건축설비팀장	전종원		건축기획과장	03/26 박순규
협조자
시행	건축기획과-5739	(		)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124 시티스퀘어 14층	/
전화	02-2133-7116	/전송		/	sppark@seoul.go.kr	/	부분공개(6)