투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	내부결재
(경유)
제목	서울대공원내 음수대 잔류염소 측정결과 보고

서울대공원 내 음수대 개방후 2021.3.24. ~ 3.26. 까지 29개소 잔류염소를 측정한 결과 0.1ppm 이상으로 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

※ 잔류염소 적합기준은 0.1ppm 이상임.

붙임 : 음수대 잔류염소 측정 결과 1부. 끝.

주무관	임윤석		주무관	代백강석		시설과장	03/26 代전성완
협조자
시행	시설과-2026	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 서울대공원 시설과 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7423	/전송	02-507-7230	/	yeslimys@seoul.go.kr	/	부분공개(5)