	관악소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	신사동주민센터 건립에 따른 소방용수시설 임시폐전 및 이설 예정지 파악 알림

1. 자치행정과-5753(2021.3.26.)호「신사동주민센터 건립 관련 소방용수시설 이설 요청」와 관련입니다.

2. 신사동주민센터 건립에 따른 공사구간 내 소방용수시설 임시폐전 및 화재대응 및 주민들의 안전을 위해 적절한 이설 예정지를 파악하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 대상 : 948호(지하식 소화전)

나. 이설예정지 파악 수량 : 약 3개소

다. 소화전 이설 예정지 선정 방법

1) 화재 발생 시 소방용수 공급의 공백이 예상되는 지역 우선 선정

2) 소방활동 상 여건이 취약한 지역(소방차 통행곤란, 고지대, 재래시장, 대형건물)

3) 지하시설물 통합정보시스템 활동 상수도 배관 규격 확인(80mm ~ 300mm)

4) 시민통행 불편사항 및 도시미관 저해요소 발생하지 않도록 예정지 선정

5) 소방용수시설 보유기준-서울시 화재취약성 감안 소방대상물과 수평거리 70m 적용

6) 서울시 통합공간정보시스템 활용 사유지 제외 지역 선정

3. 행정사항

가. 현장대응단 및 각 119안전센터는 화재 등 현장활동 시 이를 유념하여 주시기 바라며,

나. 신림119안전센터는 119행정정보시스템에 소방용수시설 현황을 수정관리하여 주시고,

다. 이설예정지 파악을 2021. 4. 8.(목)까지【붙임2,3】서식에 맞게 제출하여 주시기 바랍니다.

붙 임  1. 신사동주민센터 건립 관련 문서 1부.

2. 소방용수시설 이설예정지 파악 1부.

3. 소방용수시설 이설예정지 위치도 1부.

4. 지하시설물 및 상수도 배관 확인 방법 1부.

5. 토지정보 확인방법 1부.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,봉천119안전센터장,신림119안전센터장,난곡119안전센터장
담당자	이학민		대응총괄팀장	박종현		재난관리과장	03/29 홍진희
협조자
시행	재난관리과-1806	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송		/		/	부분공개(5)