문서번호	행정지원과-6925
결재일자	2021. 3. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		행정관리팀장	행정지원과장
유수훈		강정환	03/29 박달경
협조

맛있는 아리수, 마시는 건강수

2021년 수돗물 디스펜서 설치를 통한

민간업체(카페) 아리수 홍보 점검결과 보고 (1분기)

2021.  3.  29.

서 부 수 도 사 업 소

(행 정 지 원 과)

2021년 수돗물 디스펜서 비치를 통한

민간업체(카페) 아리수 홍보 운영 점검결과 보고(1분기)

관내 민간업체(카페) 이용 고객들의 마시는 물로써 수돗물 인식제고를 위한 수돗물 디스펜서의 운영 상황을 점검하고 그 결과를 보고함

□ 추진 근거

○ 2021년 수돗물 인식개선 종합홍보 추진계획(행정지원과-3705, 2021.2.22.)

- 민간업체 연계 수돗물 디스펜서 비치를 통한 아리수 홍보

□ 점검 개요

○ 점검대상 : *****************

***************  * 2018.06. 협약체결

- 디스펜서 제작 및 설치 완료: 2018. 6.

- 디스펜서 운영 기간 연장 합의: 2021. 1.~ 별도 해지 사항 발생 시까지

○ 점검일시 : 2021. 3. 26. (금) 14:00 ~ 16:00

○ 점 검 자 : 행정지원과 2명 (유수훈, 김도협)

○ 점검내용

- 디스펜서 청결도 검사 및 업소 수돗물 수질 검사

- 홍보 리플릿 수량 파악 및 기타 부속물 점검

- 기 제공한 홍보기념품 현황 파악 및 기념품 추가 증정

- 디스펜서 이용 고객들의 반응 및 건의사항 수렴

□ 점검 결과

◌ 카페 쏠(sol), 카페 빈트리_ 청결도 이상무

- 디스펜서 뚜껑, 수도꼭지 연결부 틈새 분리 확인

- 세척 주기 및 세척 방법 실태 파악 후 청결도 유지 권고

◌ 카페 쏠(sol), 카페 빈트리_ 청결도, 수질검사 이상무 * 점검결과 별도 첨부

- 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리 항목 검사 후 음용 적합도 확인

◌ 업소당 본부 제작 건강하고 가치있는 선택 아리수 리플릿 및 브로슈어 100부 배포

- 손님 이용 카페 책장에 아리수 브로슈어(홍보 책자) 비치 (신규)

◌ 업소당 홍보 기념품 (아리수 텀블러) 10개 지원

- 수돗물을 담아 진열대 비치 후 원하는 손님 무료 증정

□ 점검 사진

◌ 카페 쏠(SOL)

설치 현황		업소 수도꼭지 수질검사
디스펜서 청결도 검사		기념품과 자체 제작 리플릿 배부

◌ 카페 빈트리

설치 현황		업소 수도꼭지 수질검사
디스펜서 청결도 검사		기념품과 자체 제작 리플릿 배부

□ 향후 계획

◌ 지속적인 월2회 이상 업체 방문, 디스펜서 운영실태 점검

◌ 홍보 리플릿 소요 상황에 따라 추가 배포

◌ 업소측과 긴밀하게 소통하여 기타 진행 상황 주기적 점검

◌ 관내 디스펜서 추가 설치 업체 모색

붙임 : 1.협약 관련 공문(2018년) 1부.

2.업소 수질검사 결과 1부씩.  끝.