투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수시설 B동 호퍼(1호) 유압유니트 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0356호(2021.3.29.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수시설 B동 호퍼(1호) 유압유니트 수리 승인요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수시설 B동 호퍼(1호) 유압유니트 수리

2) 요청사유 : 장시간 사용 및 불록의 변형으로 유압오일 누유 발생

3) 수리계획 : 유압유니트 펌프, 어큐물레이터, 유압호수, 밸브 교체 등

4) 소요예산 : **********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(탈수B동 케익호퍼의 정상적인 가동을 위하여 유압유니트 수리 필요)

※ 당부사항 : 물품검수 및 재고관리 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	03/29 최영효
협조자
시행	운영과-4062	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)