보 고 서(지침비정상)

결재	★주무관	요금관리팀장	요금과장
	표성태	허홍석	03/29 代허홍석

보       고       내       용

건 명

지침비정상 보고서(서초구 동광로**(방배동****)

내용

1.수전현황

주소	성명	고객번호	업종	구경	기물번호	보고서 내용
********* *********	***	*********	***	**	***********	****

2.조사내용

1) 검침지침 및 사용량 점검 내역

*****************************************************************************************************************************************************************

2) 급수사용실태

- 본건물은 1992년 건축된 3층건물로 1층 커피점,가구스토아,2층,가구스토아,

3층 가정집 건물로 사용중임

- 상기 수전의 직전 4납기 월평균 사용량은 31.75㎥임

- 현장확인 결과 매월1톤 정도 사용하는 업소이며 경조사,사용량 격증 사유 및

옥내 누수는 없는 것으로 확인되었으며, 2002년 계량기로 만기초과된 고장수도계량기임

3. 조사자 의견

- 현장출장하여 조사한 결과 사용량 격증사유 및 옥내누수는 없는 것으로 확인되었으며,

관리검침한 결과 첨부 사진과 같이 겨울철에 지침이 비정상적으로 맞물려 지침비정상이

된 것으로 판단되어 서울특별시수도조례 시행규칙 제21조 1항에 의거하여 2020년 동기

사용량인 54㎥로 조정하고 수도계량기는 즉시 교체하고자 합니다.

	명에 의하여 ******************* ‘21.3월납기 사용량 과다 민원접수된 건에 대하여 현장에 출장하여 확인한 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2021 .3. 28 .
보 고 자 : 행정6급 표성태