“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	구의정수센터 제1정수장 생산 중단 관련 비상 급수운영 협조 요청

1. 본부 생산관리과-3444호(2021. 3. 29.)와 관련입니다.

2. 구의정수센터 제1정수장 생산중단 관련 비상 급수운영을 추진하고자 하오니 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

< 비상 급수운영 추진개요 >

가. 일시 : ***************************

나. 가동 중단 사유 : 구의정수센터 제1정수장 여과지 유출밸브 점검

(제2정수장은 정상 가동하여 송수중단 없음)

다. 부서별 협조사항

1) 생산부(생산관리과) : 제1정수장 가동중단 시간 엄수

2) 구의 정수센터

- 지역 배수지(월계,아차산,용마) 만수위 확보

- 비상상황 발생 즉시 생산을 재가동할 수 있도록 준비

3) 암사 정수센터

- 비상상황 발생시 아차산 배수지로 추가 공급할 수 있도록 준비

4) 수도사업소

- 구의정수센터 관련 배수지(지역,1차,2차) 만수위 확보 운영

- 관련배수지 수질 및 수위 모니터링 실시

5) 공통사항 : 기전, 수계조절, 수질 등 분야별 자체 비상 근무조 편성 운영

붙임 : 유출밸브 점검 관련 정수센터 운영계획 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,동부수도사업소장(급수운영과장),동부수도사업소장(시설관리과장),북부수도사업소장(급수운영과장),북부수도사업소장(시설관리과장),구의아리수정수센터소장(정수과장),구의아리수정수센터소장(정수시설과장),암사아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	박종혁		배수과장	代김지환		급수부장	전결 03/29 신용철
협조자	주무관	조성균		주무관	김지환
시행	배수과-2981	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1437	/전송	3146-1429	/	pjh0728@seoul.go.kr	/	부분공개(5)