투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 1월~3월 소방시설 월간점검 결과보고

우리 센터 “소방시설물 점검 및 유지관리 용역” 수행에 따른 점검결과를 보고합니다.

가. 점검업체 : ㈜한양소방

나. 점검일자 : 1월 15일, 2월 19일, 3월 19일

다. 점검장소 : 본처리장(민간위탁부분 포함), 유입펌프장, 직원관사(2개동), 상암오수펌프장

라. 점검내용 : 화재수신기, 소화전, 유도등, 각종 소방시설물 등

마. 특이사항 : 이상없음

붙 임  1월~3월 점검보고서 1부. 끝.

주무관	연윤모		시설팀장	우배용		시설보수과장	03/30 조선행
협조자	주무관	박종석
시행	시설보수과-1093	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)