문서번호	급수운영과-5996
결재일자	2021. 3. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★급수운영팀장		급수운영과장
박장진		03/30 채재일
협 조	시설운영팀장			이유찬
	시설안전팀장			유세종
	급수관리팀장			이훈재
	주무관			이보민
	주무관			이연한

	세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!
공급량 일일 증감 현황(3.29일)

2021년 3월

중 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

공급량 일일 증감 현황(3.29일)

2021년 유수율 증대 향상과 관련하여 우리사업소 공급량 일일 증감 현황을 보고 드림.

□ 일 공급량 현황 (전년 대비)

○ 일    시 : 2021. 3. 29.(월) 기온(7.3 ~ 14.6℃)

○ 공 급 량 : 367,782㎥ (전년대비 증32,183㎥)

3월 공급량 누계 : 10,362,121㎥(전년대비 증119,926㎥)

2021년 공급량 누계 : 31,418천㎥(전년대비 감295천㎥)

‣ 증 ‧ 감원인 : 누수발생 감소 및 적극적인 공급량 관리

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석 (전일 대비)                     (단위 : ㎥)

구 분	계	중 구	종로구	성북구	용산구
증 ․ 감	38,787	13,911	13,479	11,551	-154
(%)	11.8%	22.2%	18.1%	9.5%	-0.2%
‘21.3.28일	328,995	62,705	74,489	121,292	70,509
‘21.3.29일	367,782	76,616	87,968	132,843	70,355

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전일 대비)              (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산 1	개운산 2	묵악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가 -1	대현산 1-1	대현산 1-2
증 ․ 감	38,787	651	-24	-72	-256	-94	20	11,256	274	1,132	7,919
(%)	11.8%	6.0%	-0.2%	-1.5%	-1.1%	-0.7%	0.5%	21.9%	2.7%	7.4%	35.8%
‘21.3.28일	328,995	10,833	12,074	4,753	22,298	14,381	3,674	51,386	10,044	15,212	22,117
‘21.3.29일	367,782	11,484	12,050	4,681	22,042	14,287	3,694	62,642	10,318	16,344	30,036

대현산 1-3	대현산 5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산 3	남산2	만리1	만리2	대현산 4	남산3	보광가 -1
2,055	2,076	657	8,440	2,090	757	1,929	131	-32	3,023	-2,967	-178
18.8%	24.1%	6.8%	34.7%	-47.0%	2.5%	17.4%	8.2%	-0.5%	10.5%	-11.6%	-1.8%
10,917	8,602	9,635	24,328	- 4,450	29,964	11,115	1,603	6,269	28,657	25,631	9,952
12,972	10,678	10,292	32,768	- 2,360	30,721	13,044	1,734	6,237	31,680	22,664	9,774

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전주 대비)              (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산 1	개운산 2	묵악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가 -1	대현산 1-1	대현산 1-2
증 ․ 감	-961	88	372	217	532	-469	46	7,524	-45	532	-2,623
(%)	-0.3%	0.8%	3.2%	4.9%	2.5%	-3.2%	1.3%	13.7%	-0.4%	3.4%	-8.0%
‘21.3.22일	368,743	11,396	11,678	4,464	21,510	14,756	3,648	55,118	10,363	15,812	32,659
‘21.3.29일	367,782	11,484	12,050	4,681	22,042	14,287	3,694	62,642	10,318	16,344	30,036

대현산 1-3	대현산 5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산 3	남산2	만리1	만리2	대현산 4	남산3	보광가 -1
463	-296	20	-285	140	-4,099	429	39	176	-641	-2,788	-293
3.7%	-2.7%	0.2%	-0.9%	-5.6%	-11.8%	3.4%	2.3%	2.9%	-2.0%	-11.0%	-2.9%
12,509	10,974	10,272	33,053	- 2,500	34,820	12,615	1,695	6,061	32,321	25,452	10,067
12,972	10,678	10,292	32,768	- 2,360	30,721	13,044	1,734	6,237	31,680	22,664	9,774

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전년 동기 대비)       (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산 1	개운산 2	묵악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가 -1	대현산 1-1	대현산 1-2
증 ․ 감	119,926	-27,444	-4,529	-3,539	47,224	-19,995	-1,382	36,145	-5,240	-11,922	65,593
(%)	1.2%	-7.7%	-1.3%	-2.5%	8.2%	-4.6%	-1.3%	2.3%	-1.7%	-2.5%	8.4%
‘20.3.1~29	10,242,195	356,381	348,437	139,952	574,448	436,917	104,229	1,555,293	304,329	479,149	782,282
‘21.3.1~29	10,362,121	328,937	343,908	136,413	621,672	416,922	102,847	1,591,438	299,089	467,227	847,875

대현산 1-3	대현산 5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산 3	남산2	만리1	만리2	대현산 4	남산3	보광가 -1
49,268	16,488	59,903	-180,767	-67,996	80,895	-18,437	2,221	16,803	66,538	9,873	10,226
16.6%	5.9%	26.2%	-17.8%	1340.6%	9.0%	-5.0%	4.5%	10.5%	8.1%	1.3%	3.7%
296,749	280,140	228,947	1,013,983	- 5,072	895,124	368,406	49,853	159,758	822,980	773,137	276,773
346,017	296,628	288,850	833,216	- 73,068	976,019	349,969	52,074	176,561	889,518	783,010	286,999

전년 동기 대비 공급량이 증가한 중블록 담당 팀장 및 주무관은

공급량을 분석하여 실적 및 대책수립에 만전을 기하여 주시기

주시기 바랍니다. 끝.