문서번호	급수운영과-5997
결재일자	2021. 3. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★급수운영팀장		급수운영과장
박장진		03/30 채재일
협 조	시설운영팀장			이유찬
	시설안전팀장			유세종
	급수관리팀장			이훈재
	주무관			이보민
	주무관			이연한

	세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!
공급량 일일 증감 현황(3.29일)

2021년 3월

중 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

공급량 일일 증감 현황(3.29일)

2021년 유수율 증대 향상과 관련하여 우리사업소 공급량 일일 증감 현황을 보고 드림.

□ 일 공급량 현황 (전년 대비)

○ 일    시 : 2021. 3. 29.(월) 기온(7.3 ~ 14.6℃)

○ 공 급 량 : 367,782㎥ (전년대비 증32,183㎥)

3월 공급량 누계 : 10,362,121㎥(전년대비 증119,926㎥)

2021년 공급량 누계 : 31,418천㎥(전년대비 감295천㎥)

‣ 증 ‧ 감원인 : 누수발생 감소 및 적극적인 공급량 관리

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석 (전일 대비)                     (단위 : ㎥)

구 분	계	중 구	종로구	성북구	용산구
증 ․ 감	38,787	13,911	13,479	11,551	-154
(%)	11.8%	22.2%	18.1%	9.5%	-0.2%
‘21.3.28일	328,995	62,705	74,489	121,292	70,509
‘21.3.29일	367,782	76,616	87,968	132,843	70,355

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전일 대비)              (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산 1	개운산 2	묵악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가 -1	대현산 1-1	대현산 1-2
증 ․ 감	38,787	651	-24	-72	-256	-94	20	11,256	274	1,132	7,919
(%)	11.8%	6.0%	-0.2%	-1.5%	-1.1%	-0.7%	0.5%	21.9%	2.7%	7.4%	35.8%
‘21.3.28일	328,995	10,833	12,074	4,753	22,298	14,381	3,674	51,386	10,044	15,212	22,117
‘21.3.29일	367,782	11,484	12,050	4,681	22,042	14,287	3,694	62,642	10,318	16,344	30,036

대현산 1-3	대현산 5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산 3	남산2	만리1	만리2	대현산 4	남산3	보광가 -1
2,055	2,076	657	8,440	2,090	757	1,929	131	-32	3,023	-2,967	-178
18.8%	24.1%	6.8%	34.7%	-47.0%	2.5%	17.4%	8.2%	-0.5%	10.5%	-11.6%	-1.8%
10,917	8,602	9,635	24,328	- 4,450	29,964	11,115	1,603	6,269	28,657	25,631	9,952
12,972	10,678	10,292	32,768	- 2,360	30,721	13,044	1,734	6,237	31,680	22,664	9,774

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전주 대비)              (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산 1	개운산 2	묵악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가 -1	대현산 1-1	대현산 1-2
증 ․ 감	-8,620	-538	-402	-437	-423	68	-113	1,727	-400	-1,639	-3,265
(%)	-2.6%	-4.7%	-3.2%	-8.4%	-1.9%	0.5%	-3.0%	3.5%	-3.8%	-9.7%	-12.9%
‘21.3.21일	337,615	11,371	12,476	5,190	22,721	14,313	3,787	49,659	10,444	16,851	25,382
‘21.3.28일	328,995	10,833	12,074	4,753	22,298	14,381	3,674	51,386	10,044	15,212	22,117

대현산 1-3	대현산 5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산 3	남산2	만리1	만리2	대현산 4	남산3	보광가 -1
-124	-204	-364	1,691	-128	-1,042	-26	58	-134	-559	-2,455	89
-1.1%	-2.3%	-3.6%	7.5%	3.0%	-3.4%	-0.2%	3.8%	-2.1%	-1.9%	-8.7%	0.9%
11,041	8,806	9,999	22,637	- 4,322	31,006	11,141	1,545	6,403	29,216	28,086	9,863
10,917	8,602	9,635	24,328	- 4,450	29,964	11,115	1,603	6,269	28,657	25,631	9,952

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전년 동기 대비)       (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산 1	개운산 2	묵악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가 -1	대현산 1-1	대현산 1-2
증 ․ 감	87,743	-25,137	-4,020	-3,094	46,044	-18,949	-1,383	30,578	-4,702	-12,027	56,152
(%)	0.9%	-7.3%	-1.2%	-2.3%	8.3%	-4.5%	-1.4%	2.0%	-1.6%	-2.6%	7.4%
‘20.3.1~28	9,906,596	342,590	335,878	134,826	553,586	421,584	100,536	1,498,218	293,473	462,910	761,687
‘21.3.1~28	9,994,339	317,453	331,858	131,732	599,630	402,635	99,153	1,528,796	288,771	450,883	817,839

대현산 1-3	대현산 5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산 3	남산2	만리1	만리2	대현산 4	남산3	보광가 -1
45,431	13,738	57,910	-185,343	-67,738	78,836	-20,259	2,177	16,372	60,540	12,266	10,351
15.8%	5.0%	26.2%	-18.8%	2280.7%	9.1%	-5.7%	4.5%	10.6%	7.6%	1.6%	3.9%
287,614	272,212	220,648	985,791	- 2,970	866,462	357,184	48,163	153,952	797,298	748,080	266,874
333,045	285,950	278,558	800,448	- 70,708	945,298	336,925	50,340	170,324	857,838	760,346	277,225

전년 동기 대비 공급량이 증가한 중블록 담당 팀장 및 주무관은

공급량을 분석하여 실적 및 대책수립에 만전을 기하여 주시기

주시기 바랍니다. 끝.