“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신자	송파소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 일제정밀조사시 적수예방 협조 요청

1. 재난관리과-1915(2021.3.15.)호와 관련입니다.

2. 귀 서에서 매년 실시하는 소방용수시설 일제정밀조사와 관련하여 점검시 급격한 밸브조작으로 인한 유속변화로 인근 급수지역에 적수(녹물) 민원이 발생되는 사례가 있으므로,

3. 적수발생 예방을 위하여 점검시에는 소화전 밸브를 조금씩 서서히 작동하도록     하고, 정상 수질 상태가 될 때까지 충분히 퇴수작업을 실시하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 밸브작동 및 적수예방 요령 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	제영도		급수관리팀장	양재덕		급수운영과장	03/30 한희선
협조자	급수운영팀장	임인택
시행	급수운영과-5092	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 2층 급수운영과 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5143	/전송	02-3146-5189	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개