위험물제조소등 소방검사서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김경환	이재준	03/31 마성제

검사의 개요			검사의 구분	위험물저장소 소방검사[*****]
			검사 연월일시	2021년 3월 31일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명	연락처
				예방과			소방경	이재준	2233-1119
				예방과			소방교	김경환	2233-1119
			*******	********			***	****	*********
제조소등	****		**********				*****	***
	*****		**************					***	*********
	*********		*******		**************			***
	***************		***********************************
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과
	허가사항 확인					적정함
	탱크 구조 및 시설					적정함
	주입구 및 통기관					적정함
	조명 환기 및 배출설비					적정함
	표지 및 게시판					적정함
	소화설비					적정함
	교육 내용	위험물의 저장 · 취급기준 저장 ·운반용기 기준(경고표시 등) 지위승계 신고기간 등				교육인원 2명
	기 타
조치계획
비고	- 위험물 저장 취급시 안전에 유의토록 관계자에게 지도함
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2021년 3월 31일 검사공무원 성 명 이 재 준 서명 검사공무원 성 명 김 경 환 서명