	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2021년 4월 중 가스시설 및 굴착공사장 순찰 계획

1. 관련근거

가. 예방과-2623(2019.2.12.)호『2019년 가스안전관리 종합계획 알림』

나. 예방과-7609(2019.4.22.)호『2019년 가스시설 및 굴착공사장 업무 간소화 및        개선 알림』

2. 우리119안전센터 2021년 4월 중 관내 가스시설 및 굴착공사장 순찰을 아래와     같이 실시하고자 합니다.

□ 가스시설

가. 대  상 : 3개소(붙임참고)

나. 기  간 : 2021. 4. 1. ~ 4. 30.

다. 방  법 : 주 1회 이상

라. 점검내용

1) 이·충전시 안전장비 확보 여부

2) 이·충전시 안전관리자, 운전원 입회 여부

3) 이·충전시 충전량 및 기타 안전관리 사항 준수 여부

□ 굴착공사장

가. 대  상 : 3개소(붙임참고)

나. 기  간 : 2021. 4. 1. ~ 4. 30.

다. 방  법 : 1일 1회

라. 점검내용

1) 굴착공사장 내 위해요소 사전제거

2) 굴착공사장 관계자(안전관리자) 안전교육

3) 도시가스사와 굴착관련 사전협의 실시 여부 등

마. 조치방법 : 도시가스회사에 내용 통보 및 예방과 위험물안전팀 보고

3. 행정사항 : 순찰 실시 결과 매월 내부결제 실적관리

붙임  1. 가스시설 현황 1부.

2. 굴착공사장 순찰 대상 1부.

3. 가스시설 및 굴착공사장 순찰결과보고(서식) 1부.  끝.

서무담당	박성호		진압3팀장	조정희		119안전센터장	03/31 조동열
협조자
시행	방배119안전센터-1359	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터	/
전화		/전송	02-523-9119	/		/	부분공개(5,6)