문서번호	정수과-3710
결재일자	2021. 3. 31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
정승경		03/31 유준수
협 조

정수오니케익 함수율 분석저울 고장 보고

2021. 3. 31.

암사아리수정수센터

정 수 과

배출수처리장 함수율 분석저울 고장 보고

우리센터 제1배출수처리장 정수오니케익 함수율 측정용 분석저울 고장이 발생하였기 아래와 같이 보고함

1		개 요

▢ 분석저울 현황

물품명	모델명	구매일시	수량	비고
분석저울 (1오니장)	OHAUS AEG-120	2001.9.22. (\990,000)	1

▢ 고장내용

*******************************

❍ 내용 : 분석저울 영점 조정 불가 (표준분동 사용 교정 불가)

2		조치의견 및 행정사항

❍ 제1배출수처리장 정수오니케익 함수율 측정용 분석저울은 현재 내용연수를 9년이나

경과하였고 (※ 분석용 전자저울(물품분류번호 41111517) : 내용연수 11년)

❍ 또한 경제적 수리한계를 초과하여 고장수리가 무의미하므로 폐기하고 조속히 신규

분석저울을 구매하여 슬러지처리업무에 최선을 다하고자 합니다.

*****************************************

***************************

******************************************************

붙임 : 경제적 수리한계 금액 산출결과 1부.  끝.