	양천소방서
수신	원치남 귀하〔07983 서울특별시 양천구 목동서로 77 현대월드타워 관리사무소 (목동)〕
(경유)
제목	행정처분(시정명령) 사전통지 [현대****]

1. 귀하가 소유(관리, 점유)하고 계신 ****** 대한 위험물 옥내탱크저장소 출입·검사 결과 불량 사항이 발생하여,

2. 행정처분(시정보완조치명령)에 앞서 행정절차법 제21조 제1항에 의거 처분의

내용을 사전 통지하오니, 의견이 있으시면 붙임 서식에 의거 2021.4.13.(화)까지

제출하여 주시기 바라며,

3. 기한내 의견을 제출하지 아니할 경우에는 의견이 없는 것으로 간주하여 다음과

시정보완조치명령서가 발부됨을 알려드립니다.

예정된처분의 제목	시정명령서
당 사 자	******		******
	******		서울특별시 ***********
처분의 원인이 되는 사실	2021년도 위험물저장소 출입·검사
처분하고자 하는 내 용	표지 및 게시판 정비요함
법적근거 및 조문내용	위험물안전관리법시행규칙제31조(옥내탱크저장소의 위치·구조 및 설비의 기준)〔별표7〕 Ⅰ.옥내탱크저장소의 기준 제1호.옥내탱크저장소(제2호에 정하는 것을 제외한다)의 위치·구조 및 설비의 기술기준은 다음 각목과 같다. 다항. 옥내탱크저장소에는 별표 4 Ⅲ제1호의 기준에 따라 보기 쉬운 곳에“위험물 옥내탱크저장소”라는 표시를 한 표지와 동표 Ⅲ제2호의 기준에 따라 방화에 관하여 필요한 사항을 게시판을 설치하여야 한다.
의견제출	제출처	기관명		양천소방서	부서명	예 방 과	담당자	송 선 호
		주 소		서울특별시 양천구 목동서로 180			전화번호	02-6981-8691
		전자우편주소		sun1543@seoul.go.kr			팩스번호	02-2653-3119
	제출기한			2021년 4월 13일(화)까지

<의견제출시 유의사항>

1. 귀하는 앞쪽의 사항에 대하여 구술ㆍ정보통신망 또는 별지 제11호서식에 의한 서면으로 의견제출을 할 수 있으며, 주장을 입증할 증거자료를 함께 제출할 수 있습니다. 다만, 정보통신망을 이용하여 의견을 제출하고자 하는 경우에는 미리 의견제출기관으로 알려주시고, 의견을 제출한 후에 의견의 도달여부를 담당자에게 확인하여 주시기 바랍니다.

2. 의견제출 기한내에 의견을 제출하지 아니하는 경우에는 의견이 없는 것으로 간주합니다.

3. 귀하께서 행정청에 출석하여 의견진술을 하고자 하는 경우에는 행정청에 미리 그 사실을 알려주십시오.

4. 그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 의견제출기관으로 문의하시기 바랍니다.

※「행정절차법」 제22조제1항제3호에 따라 처분의 내용이 ① 인허가등의 취소 ② 신분ㆍ자격의 박탈 ③ 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소 중 하나에 해당하는 경우에는 의견제출기한 내 청문을 신청하실 수 있습니다.

	【 문의사항 및 이의제기 안내 】
☞ 양천소방서 예방과 ☎ 02-6981-8691

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830~1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

붙임  1. 시정보완조치명령서(안) 1부.

2. 의견제출서(서식) 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	송선호		위험물안전팀장	한윤섭		예방과장	03/31 원병연
협조자
시행	예방과-4258	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 예방과 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8691	/전송	02-2653-3119	/	sun1543@seoul.go.kr	/	부분공개(6)