염소용기 계근대장 (정수장 03.25)

결재	주무관	정수과장
	이용철	03/29 代이금재

2021년 03월 25일 목요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0310	698	0335	566
2		0635	539	0313	699
3		741	540	0383	561
4		0376	562	0318	561
5		0384	561	0637	538
6		0364	567	0659	540
7				0311	701
8				0633	538
9				0658	539
계		6 병	3,467	9 병	5,243
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,960 kg		5,310 kg
	자체계근	8,950 kg		5,310 kg
용기무게		3,467 Kg		5,243 kg
납품수량		5,483 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		83 kg		67 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1.공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.