코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]건축물 비구조요소 내진설계 기준 적용 요청

안녕하십니까? 우리시 정책에 많은 관심을 갖고 의견 주신 귀하께 감사드립니다. 귀하께서 국민신문고 ********************를 통해 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려 드립니다.

귀하께서 문의하신 민원 내용은 건축물 내진설계기준, 기계전기 비구조요소에 대한 내진 설계가 적용 될 수 있도록 요청하신 것으로 이해됩니다.

귀하께서 문의하신 민원에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

우리시에서는 「건축물의 구조기준 등에 관한규칙」및 국토교통부고시 제2019-117호 「건축구조기준」,「건축물 내진설계기준(KDS411700)」에 따라 건축물 내진 설계 기준을 적용하고 비구조요소 내진설계 대상에 대하여도 내진설계가 이루어질 수 있도록 관련규정을 시행하고 있음을 알려 드립니다. 아울러 비구요소(기계전기) 내진설계 적용은 「건축물 내진설계기준(KDS411700)」18.1.1 적용범위에 따라 중요도 계수에 1.5인 경우에 해당하는 대상 시설에 대하여 적용하고 있음을 알려 드립니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 건축기획과 박승필 주무관(☏02-2133-7116)에게 연락 주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다

주무관							박승필			건축설비팀장					전종원					건축기획과장					03/29 박순규
협조자				주무관						박지영
시행			건축기획과-5823									(						)		접수											(						)
우	04514					서울특별시 중구 서소문로 124 시티스퀘어 14층															/
전화		02-2133-7116						/전송								/	sppark@seoul.go.kr												/	부분공개(6)