염소용기 계근대장 (취수장 03.29)

결재	주무관	정수과장
	채민수	03/30 代이금재

2021년 03월29일 월요일                                                                12차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0658	539	0381		562
2		0313	699	0656		540
3		0377	561	0368		567
4		0640	544	0372		568
5		0335	566	0365		562
6		0637	538	0321		564
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,447kg	6병		3,363kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근 불량으로 공인계근 사용
	공인계량	8,900kg			3,420kg
	자체계근	8,790kg			3,410kg
용기무게		3,447kg			3,363kg
납품수량		5,453kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		53kg			47kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021