염소용기 계근대장 (취수장 03.26)

결재	주무관	정수과장
	채민수	03/30 代이금재

2021년 03월26일 금요일                                                                11차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0629	540	0305		565
2		0369	564	0303		564
3		0624	537	0349		564
4		737	536	0316		564
5		735	539	3100		564
6		0367	566	0389		559
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,282kg	6병		3,380kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,770kg			3,470kg
	자체계근	8,710kg			3,440kg
용기무게		3,282kg			3,380kg
납품수량		5,428kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		28kg			60kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021