염소용기 계근대장 (취수장 03.23)

결재	주무관	정수과장
	채민수	03/30 代이금재

2021년 03월23일 화요일                                                                10차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0623	534	0364		567
2		0388	562	0310		698
3		0382	560	0384		561
4		0306	564	741		540
5		0338	566	0376		562
6		0379	562	0635		539
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,348kg	6병		3,467kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,820kg			3,520kg
	자체계근	8,870kg			3,530kg
용기무게		3,348kg			3,467kg
납품수량		5,472kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		72kg			53kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021