문서번호	신물질분석과-2414
결재일자	2021. 4. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	신물질분석과장		수질분석부장
김준일	홍석재	정관조		04/01 이상미
협 조

2021년 원·정수에서의 방사성물질 관리 강화 계획

2021. 3.

수질분석부

(신물질분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『2021년도』

원․정수에서 방사성물질 관리 강화 계획

원전사고 및 지진 등으로 누출될 수 있는 방사성물질로부터 안전한 아리수의 생산․공급을 위해 방사성물질 검사를 강화하고자 함

연구배경

○ 원전사고 등 방사성물질 누출 사고 발생과 관련하여 아리수의 안전한 공급을 위해 방사성물질의 주기적인 검사가 필요

○ 환경부는 지하수 사용 소규모 수도시설 라돈(Rn-222) 검출 관련, 라돈을 수돗물 수질감시항목으로 지정(2018년)

○ 라돈은 호흡을 통해 폐의 상피조직 표면에 침착되고 방출하는 알파선은  염색체에 돌연변이를 일으켜 폐암을 야기하며, 국내 먹는물(지하수)에서 빈번이 검출

○ 2019년부터 라돈을 서울시 미규제신종물질로 지정, 격년에서 매년으로 관리 강화

관리현황

○ 방사성물질 및 방사선 등 12종 검사

구 분	항 목	분석주기	<감마분광분석기>
인공방사성물질 (5종)	스트론튬-85, 요오드-131, 세슘-134, 세슘 -137, 아메리슘-241	월 1회
천연방사성물질 (6종)	납-214, 악티늄-228	월 1회
	우라늄-238	분기 1회
	라돈-222	연 2회
	라듐-226, 라듐-228	분기 1회 (격년)
방사선 (1종)	전알파(Gross-α)

조사기간 : 2021. 1. ~ 12.(1년)

조사대상 : 12점 (취수원수 5, 6개 정수센터정수 6, 병물아리수 1)

참 여 자 : 연구사 김준일, 장도일, 윤우현, 이인자, 이민희

조사내용

○ 서울물연구원 : 총 8항목

구 분	대 상 항 목	분석주기
인공방사성물질 (5종)	스트론튬-85, 요오드-131, 세슘-134, 세슘-137, 아메리슘-241	월 1회
천연방사성물질 (3종)	납-214, 악티늄-228	월 1회
	우라늄-238	분기 1회

○ 의뢰분석

- 의뢰기관 : 한국기초과학지원연구원(충북 오창)

- 의뢰항목 : 총 4항목

구 분	대 상 항 목	분석주기
천연방사성물질 (3종)	라돈-222	연 2회
	라듐-226, 라듐-228	분기 1회(격년) <2022년 의뢰예정>
방사선 (1종)	전알파(Gross-α)

- 2021년 의뢰분석 : 한국기초과학지원연구원

․항목(1)  : 라돈-222

․분석주기 : 연 2회 (2019년부터 서울시 미규제신종물질로 지정)

․소요예산(안) : **********

<상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비>

․ 의뢰사유 : 분석장비(LSC) 미보유

기대효과

○ 아리수의 방사성물질에 대한 시민 불안 해소 및 신뢰성 향상

○ 방사성물질 분석 전문연구기관과의 긴밀한 협조 체계 유지

붙임 : 1. 라돈분석 이용수가표      1부

2. 시료목록 및 시험방법     1부

3. 시험의뢰기관 선정 사유서 1부.  끝.