문서번호	기전과-3338
결재일자	2021. 4. 1.
공개여부	부분공개(3)

★주무관		주무관		기전과장					결재
이영진		박신범		04/01 代박신범
협 조	주무관		주무관		주무관
	김동욱		이희수		김헌경

신원지하차도 전기안전 교육일지(2021년 3월)

교육일시	2021. 03. 30.(화) 10:30~11:30
교 관	전기안전관리자 (***)
교육대상	신원지하차도 기전시설물 유지관리 직원 (참석1명: 김동욱)
교육제목	기전시설물 점검 시 안전수칙 및 수변전설비 유지관리 안전교육
교육내용	□ 기전시설물 점검 및 작업 시 안전수칙 준수사항 1. 물기에 젖은 손발일 경우 전기․기계 기구류의 조작을 금할 것 2. 각 기기의 접지선 탈락여부를 수시로 확인하여 전기 감전사고를 예방 3. 금속제 외함을 갖는 전기․기계 기구 등에는 반드시 누전차단기로 보호 4. 전기설비의 개․보수작업은 반드시 정전 상태에서 시행할 것 □ 특고압 수․변전설비에 대한 고장대비 안전한 유지관리 교육 1. 신원지하차도 수․변전설비 계통도 이해 교육 2. 한전라인 정전 발생 시 대처법 및 비상연락망 가동 교육 ① 정전 확인 및 비상연락망 가동 ② 차단기 조작 순서 및 현장 상황에 따른 전기설비 조작 유의사항 숙지 3. 수․변전설비의 각종 특고압기기 및 PF, 보호계측기 등 점검요령 교육 □ 코로나19 심각에 따른 직원 복무 관리(거리두기 2단계) 1. 개인 위생관리 철저(손 씻기 및 마스크 착용) 2. 기침은 옷소매로, 감기 등 유증상자 접촉 주의 3. 사람 많은 집회나 모임 참석 등 활동 자제 《 코로나19 확산방지 ‘지방공무원 복무관리 지침’ 주요내용 》 ① 발열․호흡기 증상자는 ‘병가’, 무증상자 불구 감염위험 판단 시 ‘공가’ ② 확진환자 접촉자는 ‘공가’, 의사환자 접촉자가 증상 발생 시 ‘병가’ ③ 가족 중에 격리자가 있는 경우 ‘공가’ ④ 신종 코로나바이러스 감염 의심 시 즉시 신고 (1339 또는 보건소) ※ 방역관리자 업무 동영상 활용 안전보건교육 실시(안전보건공단 홈페이지)

붙임 : 수․변전설비의 한전 정전 시 대처법 등 매뉴얼 각 1부.  끝.