문서번호	행정지원과-7607
결재일자	2021. 4. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	남부수도사업소장
권순관	이영기	홍기관	04/01 박병성

청사 소방시설 작동기능점검 시행 계획

2021.  4.

남부수도사업소

(행 정 지 원 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	■	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	■	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	■	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

청사 소방시설 작동기능점검 시행 계획

2021년 우리 사업소 소방시설에 대한『작동기능점검』을 실시하여

청사 소방 시설물과 안전사고 예방에 만전을 기하고자 보고 드림

Ⅰ		추 진 근 거

□ 화재예방, 소방시설 설치 유지8조 및 안전관리에 관한법률 제25조

□ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한법률 시행규칙 제18조

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2021. 04. 06.(화)

□ 점검업체 : *********************

- *******************

□ 시설면적 : ****************************

□ 소방시설 : 소화기, 옥내소화전, 자탐설비, 유도등설비, 소방펌프, 감지기 등

Ⅲ		실시대상 및 시기

□	점검대상 : 종합정밀점검을 실시하고 있는 소방대상물

□	점검시기 : 종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달의 말일

※ 종합정밀점검 및 작동기능점검 실적(1년 2회 점검)

- 작동기능 점검 : 2020. 04월

- 종합정밀 점검 : 2020. 10월

Ⅳ		점검 실시 및 예산

□ 점검업체 선정사유 : 2개 업체 견적결과 최소 점검비용 제시 업체

□ 점검방법 : 방수압력 측정계, 절연저항계, 전류전압측정계, 열감지기시험기

등을 이용하여 점검

□ *********************************************

□ ************************

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비.

Ⅴ		행 정 사 항

□ 점검비용 지출 : 점검실시 후 점검결과 보고서 첨부 점검수수료 지출

□ 점검결과 제출 : 점검결과 보고서 7일 이내 제출(동작소방서)

□ 지적사항 조치 : 소방전문업체를 선정하여 수리 조치

붙  임  :  소방시설 작동기능점검표 1부.  끝.