	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사·정비 계획 수정

1. 관련근거

가. 재난관리과-1667(2021.3.8.)호 「2021년 상반기(해빙기 대비) 소방용수시설 일제 정밀조사·정비 계획 알림」

나. 방배119안전센터-1051(2021.3.10.)호 「2021년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사·정비 계획 보고(방배)」

다.  재난관리과-2185(2021.3.30.)호 「방배5구역 재건축구역 내 소방용수시설 임시폐전 변경사항 알림」

2. 우리안전센터 2021년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사·정비 계획을 아래와 같이

수립·시행하고자 합니다.

가. 기    간: 2021. 3. 8. ~ 4. 30.

	용수조사일(대기 팀)	조사(대기)시간
1팀	4월6일(3팀) 4월7일(2팀) 4월8일(3팀)	09:00~13:00
2팀	3월23일(1팀) 3월24일(3팀) 3월25일(1팀)	09:00~13:00
3팀	4월20일(2팀) 4월21일(1팀) 4월22일(2팀)	09:00~13:00

나. 조사대상: 방배센터 관할 소방용수시설(공설)

다. 결과제출: 2021. 5. 4.(화) 18시까지

라. 기타사항

1) 모든 소방용수시설 출수 조사(행정정보시스템 사진 및 위치 업데이트)

2) 급격한 스핀들 조작금지

3) 고장발생 및 보수완료 보고

4) 소화전 맨홀 교체 실적과 위치 및 도로폭 조사

5) 도색 보온 파악

6) 용수시설 주변 장애물 조사

7) 비소장치 적재비품 소요량 파악

8) 불법 주정차 단속(센터별 3건, 단속 후 수시 보고)

9) 용수 조사시 의소대 활용

10) 초과근무 및 출장 시간 준수

11) 코로나 관련 대민접촉 최소화 및 마스크 착용 등

마. 수정사항 : 방배5구역 재건축구역 임시폐전 해제 대상(5개소) 추가 (붙임9 참조)

붙임  1. 2021년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 보고 1부.

2. 일제 조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 소방용수시설 고장발생 보고(서식) 1부.

5. 소방용수시설 보수완료 보고(서식) 1부.

6. 소방용수시설 일제조사 결과(센터명) 1부.

7. 소화전 주변 장애물 현황 파악(센터명) 1부.

8. 비상소화장치 적재 비품 소요량(센터명) 1부.

9. 소방용수시설 담당자 및 용수(방배센터 2021년 3월 현재) 1부.  끝.

서무담당	박성호		진압3팀장	조정희		119안전센터장	04/01 조동열
협조자
시행	방배119안전센터-1380	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터	/
전화		/전송	02-523-9119	/		/	부분공개(5)