재난을 예방하는 안전백신, 도봉소방서!!
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 협의에 따른 검토결과 회신(쌍문동422-61)

1. 건축과-7208(2021.03.26.)호『건축허가(신축)신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최***********』와 관련입니다.

2.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제7조 규정에 따른 건축허가등의 동의와 관련하여 관계서류 검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지위치:*********************

나. 건 축 주:****

다. 공사종별 및 용도:****************************

라. 건물규모:***************************

마. 검토결과:***************

바. 소방시설

1) 소화설비: 소화기구(소화기, 자동확산소화기)

2) 경보설비: 비상경보설비, 단독경보형감지기, 가스누설경보기

3) 피난구조설비: 유도등, 완강기

3. 허가동의 협조(안내)사항

가. 소방시설공사는 소방관서에 등록한 사람(업체)이「소방시설공사업법」제13조에 의하여 사전에 착공신고를 하신 후 공사를 진행 하시기 바랍니다.

나. 『소방시설법(약칭)』에 따른 임시소방시설 및 화재위험작업 관련 소방시설 설치에 철저를 기하여 주시기바랍니다.

다. 건축공사장 가림막(휀스)에 주택용소방시설 홍보안내문 및 건축공사장 화재예방 안내문을 부착하여 주시기 바랍니다.(02-6981-8052)

붙임  1. 건축허가 (부)동의여부 통보서 1부.

2. 건축허가동의 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 안내문 1부.

4. 건축공사장 화재예방 안내문 1부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	오현		예방과장	04/01 김재윤
협조자
시행	예방과-3432	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)