문서번호	기전과-3805
결재일자	2021. 4. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
최재호		04/01 서수일
협 조

2021년 풍수해대비 지하차도 배수시설 점검결과 보고

2021. 04.

서부도로사업소

(기 전 과)

2021년 풍수해대비 지하차도 배수시설 점검결과 보고

풍수해대비 각 지하차도 배수설비의 외부전문가 합동점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 추진근거

○ 2021년 풍수해대비 지하차도 배수시설 점검계획

- 기전과-2725(2021.3.4.)

□ 점검결과

○ 점검대상 : 총 12개소

- 강제배수 : 5개소(퇴계로, 서빙고, 증산, 성산, 모래내)

- 자연배수 : 7개소(잠수교북단, 남산2호, 의주로, 이태원, 연희, 신사, 두무개)

○ 점검기간 : 2021. 3. 8. ~ 26.

○ 점검방법 : 육안점검 및 측정기기 측정 등

○ 점 검 자 : 총 9명(사업소 3, 외부전문가 6)

- 사 업 소 : 전기운영6급 김상호, 운전7급 차국진, 전기8급 최재호

- 기계분야 : **************

- 전기분야 : *************

- 제어분야 : ***************************

연번	시설명	지적사항	조치결과	비고
1	퇴계로지하차도	양호	-
2	서빙고지하차도	양호	-
3	증산지하차도	양호	-
4	성산지하차도	- 신축관 누수로 인한 교체 요망	- 제조사에 견적의뢰 후 계약 추진 중
5	모래내지하차도	- 집수정 내 이물질 퇴적	- 조치 완료
6	두무개다리 지하차도	양호
7	잠수교북단 지하차도	양호	-
8	남산2호터널입구 지하차도	양호	-
9	의주로지하차도	양호	-
10	이태원지하차도	양호	-
11	연희지하차도	양호	-
12	신사지하차도	양호	-

○ 점검결과

□ 행정사항

○ “2020 엔지니어링업체 임금실태조사결과 공표”(붙임 4)를 근거하여 외부전문가 점검수수료 지급

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물 관리(도시개발특별회계), 도로기전시설물 공공요금 관리, 공공운영비

- 소요예산 : ******************

- 산출근거 : 특급기술자 6인(기계분야 2인, 전기분야 2인, 제어분야 3인)
**********************************************************

※ 전기분야는 1명이 점검하였으나 2일 동안 점검하였기에 2인 적용(붙임 4 참고)

□ 향후계획

○ 2021. 4. : 점검결과 보고(도로시설과)

○ 2021. 4. : 각 분야별 점검 수수료 지급

붙임  1. 점검결과(기전분야) 1부.
2. 점검결과(시설분야) 1부.
3. 시설별 배수설비 점검리스트(종합) 1부.
4. 2020년도 엔지니어링 업체 임금실태조사결과 공표 1부.  끝.